**Formularz stanu technicznego środka trwałego**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dane identyfikacyjne środka trwałego | **Rozdzielnica Niskonapięciowa wraz pulpitem sterowniczym** |
| 1. Marka, typ | **ZPH ELEKS sp.zoo/ RN-05/250/5** |
| 1. Numer fabryczny/seryjny | **898/2012** |
| 1. Numer inwentarzowy | **RN/1** |
| 1. Rok produkcji/budowy | **2012** |
| 1. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | **brak** |
| 1. Historia napraw środka trwałego | **Urządzenie serwisowane przy udziale służb producenta** |
| 1. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | **Urządzenie wymaga remontu kapitalnego wraz z modernizacja** |
| 1. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | **nie** |
| 1. Data ostatniego serwisu | **grudzień 2016** |
| 1. Data kolejnego przeglądu technicznego | **-** |
| 1. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | **tak** |
| 1. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | **nie** |
| 1. Czy środek trwały jest kompletny? | **tak** |
| 1. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | **nie** |
| 1. Uwagi | **Urządzenie zdeponowane w magazynie PeBeKa S.A. / Polkowice** |